## Slide 1
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH
COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO – CORH

## Slide 2
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH
COORDENAÇÃO DE REGULAÇÃO – CORH
Resolução ADASA n. 13, de 15/08/2016 - Estabelece os volumes de referência e ações de contenção em situações críticas de escassez hídrica nos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria, visando assegurar os usos prioritários dos recursos hídricos.

## Slide 3
Resolução ADASA n. 13/2016 - Ações de contenção em situações críticas de escassez hídrica nos reservatórios do Descoberto e de Santa Maria.
60% - Estado de Atenção
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
40% - Estado de Alerta - Situação Crítica de Escassez Hídrica (Resolução ADASA n. 15/2016).

## Slide 4
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Tarifa de contingência - Resolução ADASA n. 17, de 07/10/2016.
20% - Estado de Restrição de Uso
Declaração do regime de racionamento - Resolução ADASA n. 20, de 07/11/2016.
Grupo de Acompanhamento
Avaliar a situação hídrica e discutir diretrizes e ações para mitigar os efeitos da escassez hídrica.

## Slide 5
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Resolução ADASA n. 15, de 16/09/2016 - Declara a Situação Crítica de Escassez Hídrica nos Reservatórios do Descoberto e de Santa Maria .
Suspende emissão de outorgas nas áreas de contribuição das bacias dos reservatórios.
Recomenda à população do DF:
- adotar medidas de redução do consumo de água;
- não lavar veículos, garagens, calçadas e fachadas prediais;
- não realizar irrigação paisagística;
- não realizar manutenção de piscinas (encher, lavar e trocar água).
Autoriza a redução de pressão nas redes de distribuição (22h às 5h).

## Slide 6
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Resolução ADASA n. 16, de 21/09/2016 - Declara estado de restrição de uso dos recursos hídricos e o regime de restrição do abastecimento de água.
Nos córregos que abastecem sistemas operados pela CAESB.
RA´s de Brazlândia, Jardim Botânico, Planaltina, São Sebastião e Sobradinho I e II.
Redução de 50% da vazão outorgada aos usuários do Canal Santos Dumont.
Autoriza a CAESB a implementar sistema de rodízio para o fornecimento de água.
Interrupção não pode ser superior a 24h.
Garantia de abastecimento: hospitais, postos de saúde e centro de diálise.
Plano semanal de restrição sítio da CAESB, 24h de antecedência.

## Slide 7
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Resolução ADASA n. 18, de 27/10/2016 - Estabelece restrição de horário para captação de água por meio de caminhões-pipa.
Os caminhões-pipa ficam autorizados a captar água somente no período das 6h às 14h.
Deverão ser observadas as disposições da Resolução ADASA nº 13/2014, entre eles: a obrigatoriedade do motorista do caminhão-pipa de circular com o ato de outorga expedido pela ADASA e a utilização do ponto de captação por apenas um caminhão-pipa por vez.
Ficam suspensas as concessões de novas outorgas aos caminhões-pipa, até posterior deliberação da ADASA.
Nos casos de descumprimento do estabelecido nesta Resolução serão aplicadas as penalidades previstas na Resolução ADASA nº 163/2006.

## Slide 8
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Resolução ADASA n. 19, de 27/10/2016 – Reduz vazão outorgada aos usuários de água subterrânea e recomenda medidas de uso racional da água aos lava-jato e postos de combustíveis do DF.
Redução de 50% da vazão outorgada – exceção consumo humano e uso industrial.
Ficam suspensas as concessões de novas outorgas para captação de água subterrânea.
Aos lava-jatos e postos de gasolina:
- restrição de lavagem de para-brisas e irrigação paisagística;
- lavadoras de baixa-vazão e instalação de sistema de reuso.

## Slide 9
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
NORMAS EM ELABORAÇÃO
Revisão da Resolução ADASA n. 350/2016 - Estabelece os procedimentos gerais para requerimento e obtenção de outorga. Audiência Pública em 06/12/2016. Contribuições até o dia 12/12/2016.
SRH e SDU – Resolução para o desenvolvimento de práticas de recarga artificial dos aquíferos por meio da captação de águas de chuva provenientes das coberturas de edificações no Distrito Federal.
Resolução sobre Disponibilidade de Água Subterrâneas.

## Slide 10
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal
Obrigada pela atenção!
Érica Yoshida de Freitas
erica.freitas@adasa.df.gov.br
3961 5058