## Efluentes em rio estadual
OBJECTID * | Nome do usuário | Endereço do lançamento | Região Administrativa do lançamento | Estado do lançamento | Tipo da outorga | situação do lançamento | Bacia Hidrográfica | código da UH | Nome do corpo hídrico receptor | Vazão de lançamento do projeto | Vazão média | DBO do efluente (mg/L) | DBO do corpo receptor (mg/L) | Vazão máxima do efluente (L/s) - Janeiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Fevereiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Março | Vazão máxima do efluente (L/s) – Abril | Vazão máxima do efluente (L/s) – Maio | Vazão máxima do efluente (L/s) – Junho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Julho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Agosto | Vazão máxima do efluente (L/s) – Setembro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Outubro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Novembro | Vazão máxima do efluente (L/s) - Dezembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) - Janeiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Fevereiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Março | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Abril | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Maio | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Junho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Julho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Agosto | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Setembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Outubro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Novembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Dezembro | TEMPE_JA | TEMPE_FE | TEMPE_MR | TEMPE_AB | TEMPE_MA | TEMPE_JN | TEMPE_JL | TEMPE_AG | TEMPE_S | TEMPE_O | TEMPE_N | TEMPE_D | QDI_JA | QDI_FE | QDI_MR | QDI_AB | QDI_MA | QDI_JN | QDI_JL | QDI_AG | QDI_S | QDI_O | QDI_N | QDI_D | DIAS_JAN | DIAS_FEV | DIAS_MAR | DIAS_ABR | DIAS_MAI | DIAS_JUN | DIAS_JUL | DIAS_AGO | DIAS_SET | DIAS_OUT | DIAS_NOV | DIAS_DEZ | DOMÍNIO
5 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETE RIACHO FUNDO/DF | RIACHO FUNDO II | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO PARANOÁ | 13 | RIBEIRÃO RIACHO FUNDO | 94 | 94 | 8.9 | 3.3 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
6 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETE MELCHIOR, DF 180 KM 53 BR 060, SAMAMBAIA | SAMAMBAIA | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO DESCOBERTO | 36 | RIO MELCHIOR | 1.469 | 847.1 | 34.8 | 3.75 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
8 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETE SAMAMBAIA, DF 180 KM 42, SAMAMBAIA | SAMAMBAIA | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO DESCOBERTO | 36 | RIO MELCHIOR | 284 | 314.9 | 14.8 | 3.75 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
9 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETA SÃO SEBASTIÃO | JARDIM BOTÂNICO | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 24 | RIBEIRÃO SANTO ANTÔNIO DA PAPUDA | 226 | 226 | 40.8 | 9.4 | 406 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.43 | 0.41 | 0.357 | 0.272 | 0.238 | 0.193 | 0.18 | 0.53 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
10 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETE - SOBRADINHO | SOBRADINHO | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 30 | RIBEIRÃO SOBRADINHO | 196 | 196 | 63.6 | 3.17 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
13 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB | ETE PLANALTINA | PLANALTINA | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 4 | RIBEIRÃO MESTRE DARMAS | 255 | 255 | 43.7 | 2 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
20 |  |  | PLANO PILOTO | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO PARANOÁ | 9 | LAGO PARANOÁ | 0 | 0 | 3 | <Null> | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
21 |  |  | PLANALTINA | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | VENCIDA | RIO SÃO BARTOLOMEU | 11 | CÓRREGO DO MEIO | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
24 |  |  | SAMAMBAIA | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | OUTORGADO | RIO DESCOBERTO | 36 | RIO MELCHIOR | 0 | 0 | 25 | 9 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
25 |  |  | RIACHO FUNDO | DF | OUTORGA DE DIREITO DE USO | VENCIDA | RIO PARANOÁ | 13 | RIBEIRÃO DO GAMA | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
1 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | DF | OUTORGA PRÉVIA | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 31 | ROBEIRÃO TABOCA | 0 | 0 | 9.46 | 4.64 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
23 |  |  | JARDIM BOTÂNICO | DF | OUTORGA PRÉVIA | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 14 | RIBEIRÃO CACHOEININHA | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
27 |  |  | SOBRADINHO II | DF | OUTORGA PRÉVIA | OUTORGADO | RIO SÃO BARTOLOMEU | 30 | RIBEIRÃO SOBRADINHO | 545 | 545 | 5 | <Null> | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | ESTADUAL
[14 empty] | 3907.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 194.79 | 194.79 | 194.79 | 194.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 186.79

## Cálculo Cobrança
| Vazão máxima do efluente (L/s) - Janeiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Fevereiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Março | Vazão máxima do efluente (L/s) – Abril | Vazão máxima do efluente (L/s) – Maio | Vazão máxima do efluente (L/s) – Junho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Julho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Agosto | Vazão máxima do efluente (L/s) – Setembro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Outubro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Novembro | Vazão máxima do efluente (L/s) - Dezembro
(L/s) | 3907.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64 | 4045.64
(m3/s) | 3.9076 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456 | 4.0456
Qlanç (m3/dia) | 337620.096 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296 | 349543.296
dias | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Qlanç (m3/mês) | 10466222.976 | 9787212.288 | 10835842.176 | 10486298.88 | 10835842.176 | 10486298.88 | 10835842.176 | 10835842.176 | 10486298.88 | 10835842.176 | 10486298.88 | 10835842.176 | Qlanç anual | 127213683.84
CDBO | Concentração Máxima de DBO (mg/L) - Janeiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Fevereiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Março | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Abril | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Maio | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Junho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Julho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Agosto | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Setembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Outubro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Novembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Dezembro
CDBO (kg/m3) | 0.19479 | 0.19479 | 0.19479 | 0.19479 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.17979 | 0.18679 | CDBO média | 0.18537
CDBO (mg/m3) | 194790 | 194790 | 194790 | 194790 | 179790 | 179790 | 179790 | 179790 | 179790 | 179790 | 179790 | 186790
CDBO (mg/L) | 194.79 | 194.79 | 194.79 | 194.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 179.79 | 186.79
CODBO (Qlanç x CDBO) | 23582024.619
Valor lanç | CODBO | PPU | total
| 23582024.619 | 0.1164 | 2744947.6657
|  | k (0,9) | 2470452.8991
|  | diferença com k | 274494.7666

## Planilha1
Vazão máxima do efluente (L/s) - Janeiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Fevereiro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Março | Vazão máxima do efluente (L/s) – Abril | Vazão máxima do efluente (L/s) – Maio | Vazão máxima do efluente (L/s) – Junho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Julho | Vazão máxima do efluente (L/s) – Agosto | Vazão máxima do efluente (L/s) – Setembro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Outubro | Vazão máxima do efluente (L/s) – Novembro | Vazão máxima do efluente (L/s) - Dezembro | vazão total - l/s | m3/s | m3/dia | m3/ano | Qlanç - m3/ano | CDBO - kg/m3 | CODBO - Kg/ano | PPU - R$ | valor
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 0.094 | 8121.6 | 2964384 | 2964384 | 0.09 | 266794.56 | 0.1164 | 31054.8868
2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2495 | 2.495 | 215568 | 78682320 | 78682320 | 0.1375 | 10818819 | 0.1164 | 1259310.5316
284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 0.284 | 24537.6 | 8956224 | 8956224 | 0.15 | 1343433.6 | 0.1164 | 156375.671
406 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 406 | 0.406 | 35078.4 | 12803616 | 12803616 | 0.11833 | 1515094.56 | 0.1164 | 176357.0068
196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 0.196 | 16934.4 | 6181056 | 6181056 | 0.42 | 2596043.52 | 0.1164 | 302179.4657
255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 0.255 | 22032 | 8041680 | 8041680 | 0.43 | 3457922.4 | 0.1164 | 402502.1674
0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00058 | 50.112 | 18290.88 | 18290.88 | 0.03 | 548.7264 | 0.1164 | 63.8718
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.004 | 345.6 | 126144 | 126144 | 0.0353 | 4452.8832 | 0.1164 | 518.3156
83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 0.083 | 7171.2 | 2617488 | 2617488 | 0.2 | 523497.6 | 0.1164 | 60935.1206
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.015 | 1296 | 473040 | 473040 | 0.018 | 8514.72 | 0.1164 | 991.1134
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 0.045 | 3888 | 1419120 | 1419120 | 0.0946 | 134248.752 | 0.1164 | 15626.5547
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.03 | 2592 | 946080 | 946080 | 0.1 | 94608 | 0.1164 | 11012.3712
0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 6e-05 | 5.184 | 1892.16 | 1892.16 | 0.03 | 56.7648 | 0.1164 | 6.6074
[19 empty] | total | 2416933.6841
[19 empty] | 60% | 1450160.2104
Concentração Máxima de DBO (mg/L) - Janeiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Fevereiro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Março | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Abril | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Maio | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Junho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Julho | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Agosto | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Setembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Outubro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Novembro | Concentração Máxima de DBO (mg/L) – Dezembro | média - mg/l | mg/m3 | CDBO - kg/m3 |  | Qlanç - m3/ano | CDBO - kg/m3 | CODBO -Kg/ano | PPU - R$ | valor
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9000 | 0.09 |  | 2964384 | 0.09 | 266794.56 | 0.14 | 37351.2384
20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 13.75 | 13750 | 0.1375 |  | 78682320 | 0.1375 | 10818819 | 0.14 | 1514634.66
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15000 | 0.15 |  | 8956224 | 0.15 | 1343433.6 | 0.14 | 188080.704
15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11.8333 | 11833.3333 | 0.11833 |  | 12803616 | 0.11833 | 1515094.56 | 0.14 | 212113.2384
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42000 | 0.42 |  | 6181056 | 0.42 | 2596043.52 | 0.14 | 363446.0928
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43000 | 0.43 |  | 8041680 | 0.43 | 3457922.4 | 0.14 | 484109.136
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 0.03 |  | 18290.88 | 0.03 | 548.7264 | 0.14 | 76.8217
3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3530 | 0.0353 |  | 126144 | 0.0353 | 4452.8832 | 0.14 | 623.4036
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20000 | 0.2 |  | 2617488 | 0.2 | 523497.6 | 0.14 | 73289.664
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1800 | 0.018 |  | 473040 | 0.018 | 8514.72 | 0.14 | 1192.0608
9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9460 | 0.0946 |  | 1419120 | 0.0946 | 134248.752 | 0.14 | 18794.8253
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10000 | 0.1 |  | 946080 | 0.1 | 94608 | 0.14 | 13245.12
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3000 | 0.03 |  | 1892.16 | 0.03 | 56.7648 | 0.14 | 7.9471
[19 empty] | total | 2906964.9121
[19 empty] | 60% | 1744178.9473